NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 011/2016-CPL-COSANPA

PROCESSO: 024/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2016-COSANPA.

OBJETO: Contratação de Empresa de  Engenharia  para Execução de Obras e Serviços, incluindo a Elaboração do Projeto Executivo e o Fornecimento de Materiais e Equipamentos, para a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de SANTARÉM, Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 05/2016-USOS (Anexo I), e anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.

Em atenção à Solicitação formulada pelo empresa  TRIX ENGENHARIA , através de email de 17 de agosto de 2016, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece:

1)PERGUNTA:

Quanto ao Equipamento citado em 6.2.1.1; 6.2.4.1; 6.3.1.1; 6.4.1.1, no entanto o mesmo não possui quantidade ou  preço descritos na planilha de preços do PAC II.                                                                               RESPOSTA: Desconsiderar os itens que não possuem preço na planilha.

2) “Medidor de vazão tipo eletromagnético flangeado, constituído de um transmissor (remoto), display LCD, com sinal de saída de 4 à 20mA. Conforme especificação técnica.

RESPOSTA: Segue abaixo a Folha de Dados do Medidor em referência:

Atenciosamente,                         Belém (PA), 22 de agosto de 2016.

Comissão Permanente de Licitação